**Presidente del Consiglio**

 **Comune di Terlizzi**

 **Sindaco**

E, p.c. **Prefetto di Bari**

**Interrogazione a carattere d’urgenza, con richiesta di risposta scritta entro 7 giorni come da Regolamento Consiliare, ad oggetto:**

***Disservizi pubblica illuminazione e verifica rispetto condizioni contrattuali***

Premesso che:

* la ditta Cetola Spa si è aggiudicata il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 6, al corrispettivo di € 108.000,00;
* il servizio ha avuto inizio in data 13/11/2020 e terminerà il 13/05/2021;
* alla data odierna il servizio è giunto esattamente a metà del periodo contrattuale ma in città si perpetuano disservizi con non trascurabile frequenza: quartieri interamente al buio, lampade spente da mesi e non ancora sostituite, accensione programmata quando è ancora giorno, con spreco di energia elettrica, ecc.; in particolare, sulla base di segnalazioni di cittadini, il sottoscritto ha potuto verificare, per esempio, che:

- n.14 proiettori presso il PalaFiori risultano spenti da oltre un mese;

- n.1 proiettore in via Piave è spento da Dicembre 2020;

- n.1 proiettore presso area giochi corso Dante è spento da oltre un mese;

- n.1 proiettore presso la doppia rotatoria di via Chicoli è spento da oltre un mese;

- n.4 proiettori in via M. Bisceglia e via T. Tamborra sono spenti da giorni;

- alcuni proiettori di via Mariotto sono spenti da Dicembre 2020;

- nessun intervento di verniciatura risulterebbe essere stato fatto;

- nessun intervento di pulizia delle lanterne nel centro storico risulterebbe essere stato fatto.

Considerato che la ditta Cetola Spa si è impegnata, in fase di gara, a:

1. *rispettare i seguenti* ***tempi di intervento****: arrivo sul posto in caso di malfunzionamenti, black-out, etc. a seguito di segnalazione pervenuta da parte del referente comunale, entro le ore 23:00: 1 ora dalla chiamata; sostituzione lampade spente: 5 giorni lavorativi dalla segnalazione.*



1. *consegnare alla Stazione appaltante le risultanze del* ***censimento di livello 2****, secondo quanto prescritto dai vigenti CAM, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.*
2. *verificare la conformità normativa degli impianti, valutando lo stato di efficienza e conformità normativa dell’impianto di illuminazione pubblica ed i suoi punti critici attraverso l’utilizzo degli indici prestazionali che prendono in considerazione gli aspetti salienti dell’impianto (Censimento dell’impianto, Conformità normativa, Riqualificazione energetica, Riqualificazione urbana, Sistemi intelligenti, Gestione) e assegnando un punteggio a ciascun aspetto sulla base di dati oggettivi rilevati.*
3. *installare all’interno dei quadri un’****apparecchiatura elettronica*** *in grado di rilevare eventuali disservizi presenti nel quadro in generale o sulle singole fasi e comunicarle tempestivamente mediante chiamata all’operatore reperibile. Inoltre su ogni quadro elettrico sarà collegato, in serie all’orologio attualmente presente, un* ***interruttore crepuscolare*** *attraverso il quale effettuare automaticamente la regolazione dell’orologio in funzione del livello di luminosità presente nell’area.*
4. *proporsi per l’esecuzione di un servizio altamente efficace ed efficiente in linea con i dettami definiti nel Livello 3 della scheda 8 dei vigenti CAM (criteri ambientali minimi), per l’intera durata del servizio oggetto d’appalto.*

Ciò premesso e considerato, il sottoscritto, ai sensi dell’art.39 comma 7 del Regolamento Consiliare, con la presente

**CHIEDE DI CONOSCERE**

1. l’esito delle verifiche effettuate dall’amministrazione comunale sul rispetto delle condizioni contrattuali, se sono state applicate contestazioni/penali previste all’art.10 ed eventualmente quali;
2. come l’amministrazione comunale effettua le verifiche e se si avvale di consulenti esterni in contraddittorio con la ditta;
3. se alla data odierna persistono i disservizi riportati in premessa;
4. a chi compete la manutenzione degli impianti semaforici.

Terlizzi, 22/02/2021

 Ing. Michelangelo De Chirico

 Capogruppo Consiliare PD